ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Адрес Заказчика _________ _____________________________________________________________

ФИО представителя Заказчика __________________________________________________________

Тел: _______________________ Факс: __________________ email: ____________________________

Место расположения и характеристика объекта    __________________________________________

Парогенератор Clayton - базовая кодировка котельной установки SEOG, EHOG, EGB:

S – экономайзер (поставляется раздельно для монтажа по месту сверху змеевика, увеличивает высоту парогенератора, а также КПД на 2-4%);

O – жидкотопливный тракт легкого топлива (дизтопливо)

G – газотопливный тракт (все типы газов)

НО – жидкотопливный тракт тяжелых топлив (топочный мазут, горючие масла)

GB – котел-утилизатор тепла отходящих газов

OG – комбинированная горелка

Горелка Clayton является частью котла, форсуночно-дутьевая.

Для формирования предложения, пожалуйста, уточните:

Вид топлива:

Рабочее давление:

Производительность по пару:

Количество котлов:

Рабочую температуру (насыщенный или перегретый пар):

Возврат конденсата:

Расход (% от производительности парогенератора)

Температура

Давление

Нагрузка:

[  ]  Постоянная

[  ]  Переменная

Эксплуатация парогенератора:

[  ] Удаленный (автоматический по появлению нагрузки)

пуск из выключенного состояния

[  ] Передача данных на удаленный пульт (протокол Modbus)

Потребитель:

[  ] пищевое производство

[  ] другое

Продувка автоматическая:

[  ] по таймеру

[  ] по солесодержанию

С ХВП: [ДА]	[НЕТ]

Если с  ХВП, химический состав исходной воды:

содержание взвешенных веществ, мг/кг					[    ]

прозрачность по шрифту (или кольцу), см					[    ]

общая жесткость, мкг-экв/кг							[    ]

карбонатная жесткость , мкг-экв/кг						[    ]

щелочность, мкг/кг								[    ]

сухой остаток, мкг/кг								[    ]

значение рН (при 1 = 25 град. С)						[    ]

содержание растворенного кислорода, мкг/кг					[    ]

содержание свободной углекислоты, мкг/кг					[    ]

содержание ионов натрия, мкг/кг						[    ]

содержание ионов кальция, млг/кг						[    ]

содержание ионов магния, млг/кг						[    ]

содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ, кг/кг		[    ]

содержание соединений железа (в пересчете на Ре) мкг/кг			[    ]

Исполнение модульное [    ], контейнерное [    ]

Дополнительная информация _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________