| Опросный лист для заказа вихревого расходомера |
| --- |
| Предприятие: |  | Дата |
| Адрес: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Измеряемая среда: | □ природный газ □ вода □ сжатый воздух □ насыщенный пар □ перегретый пар □ другая среда ____________________________________________ |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| Расход |  |  |  | □ кг/ч □ м3/ч □ нм3/ч □ другое_____ |
| Давление изб. |  |  |  | □ бар □ кгс/см2 |
| Температура |  |  |  | оС |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Вязкость при норм. оС |  |  |  | СП |
| Условия эксплуатации |
| Тип расходомера | погружной: □ М23 □ V-Bar трубозамещающий: □ M22 □ PhD |
| Параметры трубопровода | внутренний ( ________ мм внешний ( ________ мм |
| Присоединение расходомера | □ резьбовое (М23,V-Bar) □ фланцевое □ межфланцевое (М22,PhD) |
| Монтаж под давлением | □ нет □ да |
| Место установки | □ помещение □ улица температура оС мин ___ макс___ |
| Параметры расходомера |
| ЖКИ дисплей | □ нет □ да |
| Измерение расхода | □ объемное □ массовое с температурной компенсацией (со встроенным датчиком температуры) – для насыщенного пара □ массовое с компенсацией по температуре и давлению (со встроенными датчиками температуры и давления) |
| Корректор | □ встроенный □ внешний (FP-93) -- □ IP20 -- □ IP67 |
| Выходной сигнал: | □ 4 - 20 мА, числоимпульсный, HART □ 4 - 20 мА, числоимпульсный, Modbus (только М22, М23) для массового исполнения(только М22, М23): □ 3 выхода 4-20 мА, числоимпульсный, 3 релейных, HART □ 3 выхода 4-20 мА, числоимпульсный, 3 релейных, Modbus |
| Напряжение питания | □ 24В □ 220В 50Гц |
| Раздельное исполнение датчика и электронного блока( кабель 15м): | □ нет □ да |
| Очистка для измерения кислорода | □ нет □ да |
| Устройства подготовки измерит. участка | □ сепаратор □ струевыпрямитель □ конденсатоотводчик |
| Внешнее устройство сбора данных | □ нет □ да |
| Другие требования |  |